## Лист1
Спецпредложение: Тепловое оборудование КРАТОН 2023
| ТГ | Код 1С 8 | Артикул | Изображение | Наименование | Описание | При отгрузке от 30 шт. в ассортименте из трех ТГ (не менее 2 шт. каждой)
1 | Газовые пушки | 30000071171 | 3 09 03 011 |  | Пушка газовая Жар-пушка G 10-350 | Номинальная тепловая мощность: 10 кВт Производительность по воздушному потоку:320 м³/ч Расход газа: 0,73 кг/ч Объем отапливаемого помещения: 200 м³ Вид используемого топлива: "Газ углеводородный сжиженный топливный: пропанобутановая смесь бутан G30" Номинальная потребляемая мощность: 35 Вт Габаритные размеры аппарата: 380х190х305 мм Масса: 3,8 кг | 4950.6
|  | 30000071172 | 3 09 03 012 |  | Пушка газовая Жар-пушка G 15-350 | Номинальная тепловая мощность: 15 кВт Производительность по воздушному потоку: 320 м³/ч Расход газа:1,09 кг/ч Объем отапливаемого помещения: 300 м³ Вид используемого топлива: "Газ углеводородный сжиженный топливный: пропанобутановая смесь бутан G30" Номинальная потребляемая мощность: 35 Вт Габаритные размеры аппарата: 380х190х305 мм Масса: 3,8 кг | 5394.6
|  | 30000071173 | 3 09 03 013 |  | Пушка газовая Жар-пушка G 30-700 | Номинальная тепловая мощность: 30 кВт Производительность по воздушному потоку:650 м³/ч Расход газа: 2,18 кг/ч Объем отапливаемого помещения: 600 м³ Вид используемого топлива: "Газ углеводородный сжиженный топливный: пропанобутановая смесь бутан G30" Номинальная потребляемая мощность: 60 Вт Габаритные размеры аппарата: 475х225х360 мм Масса: 6,1 кг Комплектность: Пушка тепловая газовая:1 шт. Редуктор газовый (регулятор давления):1 шт. Шланг газовый резинотканевый:1 шт. Ручка:1 шт. Винт М4 х 16:2 шт. Инструкция по эксплуатации:1 шт. Коробка картонная упаковочная:1 шт. Конструктивные особенности: Защита при прекращении подачи электроинергии, затухании пламени или перегреве пушки; Надежный пьезоподжиг; Экологичное, прочное, термостойкое покрытие корпуса порошковой краской; Газовые редуктор и шланг в комплекте. | 8132.6
|  | 30000071174 | 3 09 03 014 |  | Пушка газовая Жар-пушка G 50-700 | Номинальная тепловая мощность: 50 кВт Производительность по воздушному потоку:650 м³/ч Расход газа: 3,63 кг/ч Объем отапливаемого помещения: 1000 м³ Вид используемого топлива: "Газ углеводородный сжиженный топливный: пропанобутановая смесь бутан G30" Номинальная потребляемая мощность: 60 Вт Габаритные размеры аппарата: 580х225х360 мм Масса : 6,8 кг Комплектность: Пушка тепловая газовая:1 шт. Редуктор газовый (регулятор давления):1 шт. Шланг газовый резинотканевый:1 шт. Ручка:1 шт. Винт М4 х 16:2 шт. Инструкция по эксплуатации:1 шт. Коробка картонная упаковочная:1 шт. Конструктивные особенности: Защита при прекращении подачи электроинергии, затухании пламени или перегреве пушки; Надежный пьезоподжиг; Экологичное, прочное, термостойкое покрытие корпуса порошковой краской; Газовые редуктор и шланг в комплекте. | 9908.6
2 | Дизельные пушки | 30000071175 | 3 09 05 013 |  | Пушка дизельная Жар-пушка D 10-500 L | Номинальная тепловая мощность: 10 кВт Производительность по воздушному потоку: 450 м³/ч Расход топлива: 0,82 кг/ч Вместимость топливного бака: 19,0 л Вид используемого топлива: Топливо дизельное ГОСТ 305-82 Номинальная мощность электродвигателя: 186 Вт Габаритные размеры аппарата: 750х315х415 мм Масса: 14,3 кг Комплектность: Пушка тепловая дизельная: 1 шт. Ручка: 1 шт. Винт с шайбой: 2 шт. Инструкция по эксплуатации: 1 шт. Коробка картонная упаковочная: 1 шт. Конструктивные особенности: Защита при прекращении подачи электроэнергии, затухании пламени или перегреве пушки; Высококачественная камера сгорания из нержавеющей стали; Низкое давления распыления дизтоплива, позволяющеее полностью сжигать горючую смесь; Надёжная электронная система поджига; Двойная очистка топлива предохраняет элементы топливной магистрали от поломок; Удобный указатель уровня топлива; Экологичное, прочное, термостойкое покрытие корпуса порошковой краской. | 18492.6
|  | 30000071176 | 3 09 05 014 |  | Пушка дизельная Жар-пушка D 20-600 L | Номинальная тепловая мощность: 20 кВт Производительность по воздушному потоку:550 м³/ч Расход топлива: 1,65 кг/ч Вместимость топливного бака: 19,0 л Вид используемого топлива: Топливо дизельное ГОСТ 305-82 Номинальная мощность электродвигателя: 230 Вт Габаритные размеры аппарата:750х315х415 мм Масса: 14,3 кг Комплектность: Пушка тепловая дизельная: 1 шт. Ручка:1 шт. Винт с шайбой: 2 шт. Инструкция по эксплуатации:1 шт. Коробка картонная упаковочная: 1 шт. Конструктивные особенности Защита при прекращении подачи электроэнергии, затухании пламени или перегреве пушки; Высококачественная камера сгорания из нержавеющей стали; Низкое давления распыления дизтоплива, позволяющеее полностью сжигать горючую смесь; Надёжная электронная система поджига; Двойная очистка топлива предохраняет элементы топливной магистрали от поломок; Удобный указатель уровня топлива; Экологичное, прочное, термостойкое покрытие корпуса порошковой краской. | 19972.6
|  | 30000071177 | 3 09 05 015 |  | Пушка дизельная Жар-пушка D 30-750 | Номинальная тепловая мощность: 30 кВт Производительность по воздушному потоку:720 м³/ч Расход топлива: 2,4 кг/ч Вместимость топливного бака: 38,0 л Вид используемого топлива: Топливо дизельное ГОСТ 305-82 Номинальная мощность электродвигателя:230 Вт Габаритные размеры аппарата:880х456х590 мм Масса:20,8 кг Комплектность: Пушка тепловая дизельная: 1 шт. Крепежные изделия: 1 компл. Ось колесная: 1 шт. Колесо:2 шт. Детали рамы:2 шт. Инструкция по эксплуатации:1 шт. Коробка картонная упаковочная: 1 шт. Конструктивные особенности: Защита при прекращении подачи электроэнергии, затухании пламени или перегреве пушки; Высококачественная камера сгорания из нержавеющей стали; Низкое давления распыления дизтоплива, позволяющеее полностью сжигать горючую смесь; Надёжная электронная система поджига; Двойная очистка топлива предохраняет элементы топливной магистрали от поломок; Удобный указатель уровня топлива; Экологичное, прочное, термостойкое покрытие корпуса порошковой краской. | 20712.6
|  | 30000071178 | 3 09 05 016 |  | Пушка дизельная Жар-пушка D 50-1100 | Номинальная тепловая мощность: 50 кВт Производительность по воздушному потоку: 1100 м³/ч Расход топлива: 4,0 кг/ч Вместимость топливного бака: 56,0 л Вид используемого топлива: Топливо дизельное ГОСТ 305-82 Номинальная мощность электродвигателя: 340 Вт Габаритные размеры аппарата: 1090х490х585 мм Масса: 27,5 кг Комплектность: Пушка тепловая дизельная: 1 шт. Крепежные изделия: 1 компл. Ось колесная: 1 шт. Колесо: 2 шт. Детали рамы: 2 шт. Инструкция по эксплуатации: 1 шт. Коробка картонная упаковочная: 1 шт. Конструктивные особенности: Защита при прекращении подачи электроэнергии, затухании пламени или перегреве пушки; Высококачественная камера сгорания из нержавеющей стали; Низкое давления распыления дизтоплива, позволяющеее полностью сжигать горючую смесь; Надёжная электронная система поджига; Двойная очистка топлива предохраняет элементы топливной магистрали от поломок; Удобный указатель уровня топлива; Экологичное, прочное, термостойкое покрытие корпуса порошковой краской. | 25892.6
|  | 30000120593 | 3 09 05 017 | НОВИНКА | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева Кратон IDH-20 | Номинальная тепловая мощность: 20 кВт Номинальный ток 1,1А Производительность по воздушному потоку: 600 м3/ч Расход топлива: 1,65 кг/ч Установка давления воздуха 0,038 МПа Вместимость топливного бака 24,0 л Вид используемого топлива: Топливо дизельное ГОСТ 305-82, керосин Напряжение электрической питающей сети 220 В Номинальная мощность электродвигателя 230 Вт Уровень шума: 79 дБ К.П.Д. 78% Время непрерывной работы 13 ч Габаритные размеры аппарата (Д × Ш × В): 840×450× 695 мм Масса 22,6 кг | 30332.6
|  | 30000120594 | 3 09 05 018 | НОВИНКА | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева Кратон IDH-30 | Номинальная тепловая мощность: 30 кВт Номинальный ток: 1,5 А Производительность по воздушному потоку: 750 м3/ч Расход топлива: 2,4 кг/ч Установка давления воздуха 0,038 МПа Вместимость топливного бака 50 л Вид используемого топлива: Топливо дизельное ГОСТ 305-82, керосин Напряжение электрической питающей сети: 220 В Номинальная мощность электродвигателя: 340 Вт Уровень шума 80 дБ К.П.Д. 77 % Время непрерывной работы 18 ч Габаритные размеры аппарата (Д × Ш × В) 1110×490×750 мм Масса 33 кг | 40692.6
|  | 30000120595 | 3 09 05 019 | НОВИНКА | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева Кратон IDH-50 | Номинальная тепловая мощность 50 кВт Номинальный ток: 3,9 А Производительность по воздушному потоку: 2000 м3/ч Расход топлива:3,8 кг/ч Установка давления насоса 1,05 МПа Вместимость топливного бака 69 л Вид используемого топлива: Топливо дизельное ГОСТ 305-82, керосин Напряжение сети 220 В Номинальная мощность электродвигателя: 900 Вт Уровень шума: 79 дБ К.П.Д. 87 % Время непрерывной работы 14 ч Габаритные размеры аппарата (Д × Ш × В): 1370× 560× 995 мм Масса 59 кг | 73926
3 | Электрическая пушка с керамическим нагревательным элементом | 30000072118 | 3 09 04 034 |  | Пушка электрическая Жар-пушка ЕК 2-200 | Номинальная потребляемая мощность на первой ступени ТЭНов: 1000 Вт Номинальная потребляемая мощность на второй ступени ТЭНов: 2000 Вт Потребляемая мощность в режиме вентиляции: 25 Вт Производительность по воздушному потоку: 197 м³/ч Объем отапливаемого помещения: 40 м³ Тип нагревательного элемента: керамический (РТС) Габаритные размеры аппарата: 210х160х217 мм Масса: 1,7 кг Комплектность: Пушка тепловая электрическая: 1 шт. Инструкция по эксплуатации: 1 шт. Коробка картонная упаковочная: 1 шт. Конструктивные особенности: Высококачественный, надежный, экономичный керамический электронагревательный элемент; Защита от перегрева; Плавная регулировка тепловой мощности; Экологичное, прочное, термостойкое покрытие корпуса порошковой краской. | 1591
|  | 30000072119 | 3 09 04 035 |  | Пушка электрическая Жар-пушка ЕК 3-280 | Номинальная потребляемая мощность на первой ступени ТЭНов: 1500 Вт Номинальная потребляемая мощность на второй ступени ТЭНов: 3000 Вт Потребляемая мощность в режиме вентиляции: 25 Вт Производительность по воздушному потоку: 280 м³/ч Объем отапливаемого помещения: 60 м³ Тип нагревательного элемента: керамический (РТС) Габаритные размеры аппарата: 265х210х290 мм Масса: 2,9 кг Комплектность: Пушка тепловая электрическая: 1 шт. Инструкция по эксплуатации: 1 шт. Коробка картонная упаковочная: 1 шт. Конструктивные особенности: Высококачественный, надежный, экономичный керамический электронагревательный элемент; Защита от перегрева; Плавная регулировка тепловой мощности; Экологичное, прочное, термостойкое покрытие корпуса порошковой краской. | 2730.6
|  | 30000097306 | 3 09 04 036 |  | Пушка электрическая Жар-пушка ЕК 5-500 | Номинальная потребляемая мощность на первой ступени ТЭНов: 2500 Вт Номинальная потребляемая мощность на второй ступени ТЭНов: 5000 Вт Потребляемая мощность в режиме вентиляции: 25 Вт Производительность по воздушному потоку: 400 м³/ч Объем отапливаемого помещения: 125 м³ Тип нагревательного элемента: керамический (РТС) Габаритные размеры аппарата: 335 х 252 х 355 мм Масса нетто: 4,3 кг Комплектность: Пушка тепловая электрическая: 1 шт. Инструкция по эксплуатации: 1 шт. Коробка картонная упаковочная: 1 шт. Конструктивные особенности: Высококачественный, надежный, экономичный керамический электронагревательный элемент; Защита от перегрева; Плавная регулировка тепловой мощности; Экологичное, прочное, термостойкое покрытие корпуса порошковой краской. | 4802.6
4 | Электрическая пушка с ТЭН | 30000071179 | 3 09 04 028 |  | Пушка электрическая Жар-пушка Е 2-300 L | Номинальная потребляемая мощность ТЭНов: 2000 Вт Потребляемая мощность в режиме вентиляции: 30 Вт Производительность по воздушному потоку: 290 м³/ч Объем отапливаемого помещения: 40 м³ Тип нагревательного элемента: ТЭН Продолжительность непрерывной работы, не более: 24 ч Разность температур воздушного потока на входе и выходе аппарата 26°С Габаритные размеры аппарата: 210х195х275 мм Масса: 2,9 кг Комплектность: Пушка тепловая электрическая: 1 шт. Ручка: 1 шт. Винт: 2 шт. Инструкция по эксплуатации: 1 шт. Коробка картонная упаковочная: 1 шт. Конструктивные особенности: Высококачественные надежные ТЭНы из нержавеющей стали; Защита от перегрева; Плавная регулировка тепловой мощности; Экологичное, прочное, термостойкое покрытие корпуса порошковой краской | 2138.6
|  | 30000071180 | 3 09 04 029 |  | Пушка электрическая Жар-пушка Е 3-300 L | Номинальная потребляемая мощность на первой ступени ТЭНов: 1500 Вт Номинальная потребляемая мощность на второй ступени ТЭНов: 3000 Вт Потребляемая мощность в режиме вентиляции: 30 Вт Производительность по воздушному потоку: 253 м³/ч Объем отапливаемого помещения: 60 м³ Тип нагревательного элемента: ТЭН Продолжительность непрерывной работы, не более: 24 ч Разность температур воздушного потока на входе и выходе аппарата 26°С Габаритные размеры аппарата: 210х195х275 мм Масса: 3,2 кг Комплектность: Пушка тепловая электрическая: 1 шт. Ручка: 1 шт. Винт: 2 шт. Инструкция по эксплуатации: 1 шт. Коробка картонная упаковочная: 1 шт. Конструктивные особенности: Высококачественные надежные ТЭНы из нержавеющей стали; Защита от перегрева; Плавная регулировка тепловой мощности; Экологичное, прочное, термостойкое покрытие корпуса порошковой краской | 2656.6
|  | 30000071181 | 3 09 04 030 |  | Пушка тепловая электрическая Кратон Жар-пушка Е 2-300 | Номинальная потребляемая мощность ТЭНов: 2000 Вт Потребляемая мощность в режиме вентиляции: 25 Вт Производительность по воздушному потоку: 290 м³/ч Объем отапливаемого помещения: 40 м³ Тип нагревательного элемента: ТЭН Продолжительность непрерывной работы, не более: 24 ч Разность температур воздушного потока на входе и выходе аппарата: 26°С Габаритные размеры аппарата: 285х230х340 мм Масса: 3,8 кг Особенности Высококачественные надежные ТЭНы из нержавеющей стали; Защита от перегрева; Плавная регулировка тепловой мощности; Экологичное, прочное, термостойкое покрытие корпуса порошковой краской | 2582.6
|  | 30000071182 | 3 09 04 031 |  | Пушка электрическая Жар-пушка Е 3-400 | Номинальная потребляемая мощность на первой ступени ТЭНов: 1500 Вт Номинальная потребляемая мощность на второй ступени ТЭНов: 3000 Вт Потребляемая мощность в режиме вентиляции: 25 Вт Производительность по воздушному потоку: 360 м³/ч Объем отапливаемого помещения: 60 м³ Тип нагревательного элемента: ТЭН Продолжительность непрерывной работы, не более: 24 ч Разность температур воздушного потока на входе и выходе аппарата в режиме второй ступени 26°С Габаритные размеры аппарата: 315х330х400 мм Масса: 6,6 кг Комплектность: Пушка тепловая электрическая: 1 шт. Инструкция по эксплуатации: 1 шт. Коробка картонная упаковочная: 1 шт. Конструктивные особенности: Высококачественные надежные ТЭНы из нержавеющей стали; Защита от перегрева; Плавная регулировка тепловой мощности; Экологичное, прочное, термостойкое покрытие корпуса порошковой краской | 3692.6
|  | 30000071183 | 3 09 04 032 |  | Пушка электрическая Жар-пушка Е 5-400-380В | Номинальная потребляемая мощность на первой ступени ТЭНов: 2500 Вт Номинальная потребляемая мощность на второй ступени ТЭНов: 5000 Вт Потребляемая мощность в режиме вентиляции: 30 Вт Производительность по воздушному потоку: 388 м³/ч Объем отапливаемого помещения: 100 м³ Тип нагревательного элемента: ТЭН Продолжительность непрерывной работы, не более: 24 ч Разность температур воздушного потока на входе и выходе аппарата в режиме второй ступени: 36°С Напряжение электропитания: 380 В ± 10% Габаритные размеры аппарата: 315х330х400 мм Масса: 7,5 кг Комплектность: Пушка тепловая электрическая: 1 шт. Инструкция по эксплуатации: 1 шт. Коробка картонная упаковочная: 1 шт. Конструктивные особенности: Высококачественные надежные ТЭНы из нержавеющей стали; Защита от перегрева; Плавная регулировка тепловой мощности; Экологичное, прочное, термостойкое покрытие корпуса порошковой краской. | 5912.6
|  | 30000071184 | 3 09 04 033 |  | Пушка электрическая Жар-пушка Е 9-800-380В | Номинальная потребляемая мощность на первой ступени ТЭНов: 4500 Вт Номинальная потребляемая мощность на второй ступени ТЭНов: 9000 Вт Потребляемая мощность в режиме вентиляции: 52 Вт Производительность по воздушному потоку: 742 м³/ч Объем отапливаемого помещения: 180 м³ Тип нагревательного элемента: ТЭН Продолжительность непрерывной работы, не более: 24 ч Разность температур воздушного потока на входе и выходе аппарата в режиме второй ступени 36°С Напряжение электропитания 380 В ± 10% Габаритные размеры аппарата: 335х335х415 мм Масса: 11,9 кг Комплектность: Пушка тепловая электрическая: 1 шт. Инструкция по эксплуатации: 1 шт. Коробка картонная упаковочная: 1 шт. Конструктивные особенности: Высококачественные надежные ТЭНы из нержавеющей стали; Защита от перегрева; Плавная регулировка тепловой мощности; Экологичное, прочное, термостойкое покрытие корпуса порошковой краской. | 8872.6
5 | Конвекторы | 30000076448 | 3 09 07 001 |  | Конвектор CH-1000 | Номинальная тепловая мощность Режим нагрева I 500 Вт Режим нагрева II 1000 Вт Номинальный ток 4,5 А Площадь обогреваемого помещения 10 м2 Тип нагревательного элемента Х-образный ТЭН Температура рабочей поверхности ТЭНов + 60 ⁰С Напряжение электропитания 220 В±10% Частота тока 50 Гц Род тока переменный, однофазный Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой IPX4 Класс защиты от поражения электрическим током низковольтное оборудование I класса Термостат механический Защита от перегрева есть Габаритные размеры (ДхШхВ) 505х120х505 мм Масса 3,6 кг Срок службы 5 лет Напольная / Настенная установка Двухступенчатая регулировка мощности Механический термостат. Точность установки температуры 1,0 °С. Индикация включения. Индикация температуры нагрева. Х-образный монолитный нагревательный элемент. Защита от перегрева. | 2360.6
|  | 30000076449 | 3 09 07 002 |  | Конвектор CH-1500 | Номинальная тепловая мощность Режим нагрева I 750 Вт Режим нагрева II 1500 Вт Номинальный ток 6,8 А Площадь обогреваемого помещения 15 м2 Тип нагревательного элемента Х-образный ТЭН Температура рабочей поверхности ТЭНов + 60 ⁰С Напряжение электропитания 220 В±10% Частота тока 50 Гц Род тока переменный, однофазный Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой IP20 Класс защиты от поражения электрическим током низковольтное оборудование I класса Термостат механический Защита от перегрева есть Габаритные размеры (ДхШхВ) 655х120х505 мм Масса 3,7 кг Срок службы 5 лет Напольная / Настенная установка Двухступенчатая регулировка мощности Механический термостат. Точность установки температуры 1,0 °С. Индикация включения. Индикация температуры нагрева. Х-образный монолитный нагревательный элемент. Защита от перегрева. | 2479
|  | 30000076450 | 3 09 07 003 |  | Конвектор CH-2000 | Номинальная тепловая мощность Режим нагрева I 1000 Вт Режим нагрева II 2000 Вт Номинальный ток 9 А Площадь обогреваемого помещения 20 м2 Тип нагревательного элемента Х-образный ТЭН Температура рабочей поверхности ТЭНов + 60 ⁰С Напряжение электропитания 220 В±10% Частота тока 50 Гц Род тока переменный, однофазный Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой IPX4 Класс защиты от поражения электрическим током низковольтное оборудование I класса Термостат механический Защита от перегрева есть Габаритные размеры (ДхШхВ) 815х120х505 мм Масса 4,5 кг Срок службы 5 лет Напольная / Настенная установка Двухступенчатая регулировка мощности Механический термостат. Точность установки температуры 1,0 °С. Индикация включения. Индикация температуры нагрева. Х-образный монолитный нагревательный элемент. Защита от перегрева. | 2893.4
|  | 30000114040 | 3 09 07 004 |  | Конвектор Кратон CH-2500 | Номинальная тепловая мощность Режим нагрева I 1250 Вт Режим нагрева II 2500 Вт Номинальный ток 9 А Площадь обогреваемого помещения 25 м2 Тип нагревательного элемента Х-образный ТЭН Температура рабочей поверхности ТЭНов + 60 ⁰С Напряжение электропитания 220 В±10% Частота тока 50 Гц Род тока переменный, однофазный Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой IPX4 Класс защиты от поражения электрическим током низковольтное оборудование I класса Термостат механический Защита от перегрева есть Габаритные размеры (ДхШхВ) 815х120х505 мм Масса 5,5 кг Срок службы 5 лет Напольная / Настенная установка Двухступенчатая регулировка мощности Механический термостат. Точность установки температуры 1,0 °С. Индикация включения. Индикация температуры нагрева. Х-образный монолитный нагревательный элемент. Защита от перегрева. | 3759.2
|  | 30000114041 | 3 09 07 005 |  | Конвектор Кратон CH-1500LCD | Номинальная тепловая мощность, Вт 1500 Площадь обогреваемого помещения 15 м2 Панель управления в виде LED дисплея с подсветкой с большим количеством функций. Тип нагревательного элемента Х-образный ТЭН Напольная / Настенная установка Электронный термостат. Точность установки температуры 1,0 °С. Индикация включения. Индикация температуры нагрева. Х-образный монолитный нагревательный элемент. Защита от перегрева. Габаритные размеры: (Д × Ш × В), мм 625 × 135 × 525 Вес (кг): 3,7 | 3367
|  | 30000114042 | 3 09 07 006 |  | Конвектор Кратон CH-2000LCD | Номинальная тепловая мощность, Вт 2000 Площадь обогреваемого помещения 20 м2 Панель управления в виде LED дисплея с подсветкой с большим количеством функций. Тип нагревательного элемента Х-образный ТЭН Напольная / Настенная установка Электронный термостат. Точность установки температуры 1,0 °С. Индикация включения. Индикация температуры нагрева. Х-образный монолитный нагревательный элемент. Защита от перегрева. Габаритные размеры: (Д × Ш × В), мм 780 × 135 × 525 Вес (кг): 4,5 | 4151.4
|  | 30000114043 | 3 09 07 007 |  | Конвектор Кратон CH-2500LCD | Номинальная тепловая мощность, Вт 2500 Площадь обогреваемого помещения 25 м2 Панель управления в виде LED дисплея с подсветкой с большим количеством функций. Тип нагревательного элемента Х-образный ТЭН Напольная / Настенная установка Электронный термостат. Точность установки температуры 1,0 °С. Индикация включения. Индикация температуры нагрева. Х-образный монолитный нагревательный элемент. Защита от перегрева. Габаритные размеры: (Д × Ш × В), мм 990 × 135 × 525 Вес (кг): 5,5 | 4699
| Тепловые вентиляторы | 30000114044 | 3 09 06 004 |  | Тепловентилятор Кратон MFH-750 | Номинальная тепловая мощность 500 Вт Производительность по воздушному потоку 5 м3/ч Нагревательный элемент - Керамический (PTC) Уровень шума 45 дБ Габаритные размеры (L × B × H) 136 × 125 × 195 мм Масса 0,55кг Современный компактный дизайн, имеет скромные габариты, поместится на рабочем столе или любом другом удобном для вас месте. Управление механическое. Производится ручкой-переключателем на корпусе. Работает очень тихо, уровень шума составляет 45 дБ. Керамический нагревательный элемент имеет равномерный нагрев, не выжигает кислород и обеспечивает отсутствие неприятного запаха от сгорающей пыли. Быстрый обогрев. Регулируемый термостат. Режим холодного обдува. | 1013.8
|  | 30000114045 | 3 09 06 005 |  | Тепловентилятор Кратон FH-1500/2S | Номинальная тепловая мощность режим нагрева I - 750 Вт режим нагрева II - 1500 Вт Производительность по воздушному потоку 15 м3/ч Тип нагревательного элемента керамический (PTC) Уровень шума 45 дБ Габаритные размеры (Д × Ш × В) 210 × 180 × 305 мм Масса 1,5 кг | 1472.6
|  | 30000114046 | 3 09 06 006 |  | Тепловентилятор Кратон FH-2000С | Номинальная тепловая мощность: режим нагрева I - 1000 Вт режим нагрева II - 2000 Вт Производительность по воздушному потоку 15 м3/ч Уровень шума 45 дБ Нагревательный элемент: электрическая спираль Габаритные размеры (Д × Ш × В) 230 × 135 × 270 мм Вес 0,95 кг Автоотключение при перегреве и световой индикатор температуры обеспечивают безопасную работу прибора.; Два режима обогрева; Режим холодного обдува. Управление термостатом осуществляется при помощи удобной ручки - можно задать вентилятору температуру и он будет поддерживать ее автоматически. | 777